|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| קו מספר | שם הפריט | V | P | cosᵠ | IB | IN | IZ | A | tanᵠ | Q |
| V | W |  | A | A | A | A |  | VAR |
| 1 | מסדרון | 230 | 120 | 0.9 | 0.57 | 16 | 20 | 1.5 | 1.4 | 168 |
| 2 | אגף 1 | 230 | 6998 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | אגף 2 | 230 | 6978 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | רזרבה |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| סך הכול |  |  | 14096 |  |  |  |  |  |  |  |