|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| קו מספר | שם הפריט | V | P | cosᵠ | IB | IN | IZ | A | tanᵠ | Q |
| V | W |  | A | A | A | A |  | VAR |
| 1 | תאורה + קבלה | 230 | 710 | 0.9 | 3.42 | 16 | 20 | 1.5 | 0.48 | 340.8 |
| 2 | מזגן | 230 | HP 2.5 1840 | 0.88 | 9.09 | 16 | 22 | 2.5 | 0.53 | 975.2 |
| 3 | חדר 1 | 230 | 8124 | 1 | 10.86 | 16 | 22 | 2.5 | 0 | 0 |
| 4 | חדר 2 | 230 | 8124 | 1 | 10.86 | 16 | 22 | 2.5 | 0 | 0 |
| 5 | חדר 3 | 230 | 8124 | 1 | 10.86 | 16 | 22 | 2.5 | 0 | 0 |
| 6 | חדר 4 | 230 | 8124 | 1 | 10.86 | 16 | 22 | 2.5 | 0 | 0 |
| 7 | חדר 5 | 230 | 8124 | 1 | 10.86 | 16 | 22 | 2.5 | 0 | 0 |
| 8 | חדר 6 | 230 | 8124 | 1 | 10.86 | 16 | 22 | 2.5 | 0 | 0 |
| 9 | רזרבה |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| סך הכול |  |  | 51294 |  | 77.67 |  |  |  |  | 7167.2 |