|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| קו מספר | שם הפריט | V | P | cosᵠ | IB | IN | IZ | A | tanᵠ | Q |
| V | W |  | A | A | A | A |  | VAR |
| 1 | מטבח | 230 | 151 | 0.9 | 0.72 | 16 | 20 | 1.5 | 0.48 | 72.48 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | חדר שינה + תאורת כניסה ואמבטיה | 230 | 133 | 0.9 | 0.64 | 16 | 20 | 1.5 | 0.48 | 63.84 |
| 4 | דוד | 230 | 2500 | 1 | 10.86 | 16 | 22 | 2.5 | 0 | 0 |
| 5 | מזגן | 230 | HP 2.5 1840 | 0.88 | 9.09 | 16 | 22 | 2.5 | 0.53 | 975.2 |
| 6 | תנור אפייה | 230 | 3500 | 1 | 15.21 | 16 | 22 | 2.5 | 0 | 0 |
| 7 | רזרבה |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| סך הכול |  |  | 8124 |  | 36.52 |  |  |  |  | 1111.52 |